## Slide 1: Technická zařízení budov
Alinče Jindřich
M20108@studenti.mvso.cz

## Slide 2: Technická zařízení budov
Jedná se o soubor profesí a zařízení ve stavebnictví, která zabezpečují technické prostředí uvnitř budov. Technickým prostředím je to, díky čemu budova funguje jako celek a slouží požadovanému účelu – např. je v ní správná teplota, voda a elektřina jsou dostupné na požadovaných místech, v budově je požadovaná vlhkost, z budovy je odváděna znečištěná voda, díky systémům měření, řízení a regulace lze budovu ovládat, atd.

## Slide 3: TZB
Těžištěm celého oboru TZB jsou rozvody a hospodaření s nejrůznějšími formami energie. Proto je navrhování i provoz technických zařízení úzce spojené s úsporami energie a efektivním provozem budov. Zajištění technického prostředí staveb pomocí technických zařízení je svázáno se stavbou i z hlediska architektury a konstrukce budov.

## Slide 4: Technická zařízení budov
TZB zahrnuje obory:
• Instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvod plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače).
• Elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě apod.).
• Další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy apod.).

## Slide 5: Soubory technických zařízení budov
Nejčastěji instalované soubory technických zařízení budov:
• Zařízení techniky prostředí s možností vzdálené kontroly, programování a ovládání.
• Zařízení zdravotně technických instalací.
• Silnoproudá elektrická zařízení.
• Slaboproudá elektrická zařízení.
• Relaxační a rekreační technologie.
• Zařízení vertikální a horizontální dopravy.
• Soubor doplňkových zařízení.
• Další a speciální zařízení.
• Vyhrazená technická zařízení.

## Slide 6: Vyhrazená technická zařízení
V současné době je rozdělení vyhrazených technických zařízení (VTZ) předmětem zákona 174/1968, paragraf 6b. Tato zařízení jsou stanovena jako zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku.
Vyhrazená technická zařízení (VTZ) jsou rozdělena na:
tlaková,
zdvihací,
elektrická
plynová.
Podle stupně nebezpečnosti se VTZ zařazují do tříd a stanoví se prověřování odborné způsobilosti organizací.

## Slide 7: Součást TZB
Důležitou součástí technického zařízení budov je:
Zajištění bezpečnosti
Obsluha vstupu do budovy
Úklid
Údržba
Zaměstnávání OZP
Školení

## Slide 8: Bezpečnost
  Důležitá složka každého objektu
  Každému objektu zvolíme optimální kombinaci fyzické ostrahy, lokálního nebo vzdáleného moni-toringu a mechanických zábran. Předcházíme škodě na majetku (krádeži) nebo újmě na zdraví.

## Slide 9: Obsluha vstupu do budovy
Vjezd, vrátnice, recepce
Evidujeme kdo do objektu vstupuje
Ohlášení návštěv
Příjem zásilek
Podávání informací o objektu

## Slide 10: Úklid
Důležitá složka podpůrných procesů ve firmě
Zajistit reprezentativní a čisté prostředí.
Pro úklid nejlépe používat ekologicky šetrné čisticí prostředky, moderní úklidové pomůcky a vlastní vyspělou strojovou techniku.
Na každý objekt a každého zaměstnance dohlíží provozní manažer úklidu.

## Slide 11: Údržba
Najímáme firmu, která zajistí tyto služby
Zajistí drobnou technickou správu a údržbu našeho objektu.
Pohlídá revize.
Díky kontrolní pochůzkové činnosti zjistí, v jakém stavu jsou technická zařízení.
Vyřeší běžné opravy a údržbu. Na vše ostatní najímá prověřené odborníky.

## Slide 12: Zaměstnávání OZP
Každá firma s počtem zaměstnanců větší než 25 musí řešit povinný podíl osob se zdravotním postižením.
Lze najmout firmu která zajistí zaměstnávání OZP v naší firmě

## Slide 13: Školení
Další podpůrný proces který lze delegovat na jinou firmu.
Školení je důležitou součástí a každá firma musí mít proškolené zaměstnance.
Školení BOZP, obsluha strojů, chemické látky atd.

## Slide 14: Moderní technologie
V dnešní době existuje spoustu moderních technologií které dokáží sami vyhodnocovat a sami spravovat prostředí v budově. Typickým příkladem je Inteligentní budova
Inteligentní budovy jsou objekty s integrovaným managementem, tj. se sjednocenými systémy řízení (technika prostředí, komunikace, energetika), zabezpečení (kontrola přístupu, požární ochrana, bezpečnostní systém) a správy budovy (plánování, pronájem, leasing, inventář).

## Slide 15: Inteligentní budova
K základním požadavkům patří především: z hlediska vlastníka – investora:
minimalizace nákladů na energii
minimalizace provozních nákladů
minimalizace nákladů na opravy a rekonstrukce
z hlediska uživatele – nájemce:
flexibilita pronajatých prostorů
kvalita prostředí budovy přispívající ke zvýšení produktivity práce

## Slide 16: Optimální pracovní prostředí
Účelem technického zařízení budov je zajistit také optimální prostředí pro zaměstnance.
Ergonomické nastavení pracovního místa je jen jedním z kroků na cestě k vytvoření optimálního pracovního prostředí. Zaměstnavatelé by při řešení pracovních prostor měli klást důraz také na akustiku, větrání, tepelné a světelné podmínky.

## Slide 17: Optimální pracovní prostředí
„Kam nechodí slunce, tam chodí lékař“
Denní světlo je pro člověka důležité. Odedávna určuje dobu kdy je člověk aktivní, má významný vliv na jeho výkon a v neposlední řadě ovlivňuje jeho náladu. V práci dobré světelné podmínky zvyšují produktivitu i bezpečnost vykonávané činnosti.

## Slide 18: Optimální pracovní prostředí
Dýchám, tedy jsem
Kvalita vzduchu je zásadním faktorem zdravého vnitřního prostředí. Při nadměrné koncentraci CO2 klesá soustředěnost a aktivita zaměstnanců. V nových budovách je často kvalita vzduchu řízena systémově. Při zvýšení koncentrace CO2 začne systém automaticky vyměňovat vzduch. Ve starých prostorách, neoplývajících novou technikou, je nutné často větrat.

## Slide 19: Optimální pracovní prostředí
Teplotní komfort na pracovišti
Teplota na pracovišti se v ideálním případě pohybuje mezi 21 – 23 °C. V létě je pak teplota vyšší, aby rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou nebyl příliš velký. V dnešní klimatizované době je otázka teploty často tématem sporů mezi zaměstnanci. Takže zima nebo teplo?
Při práci ve vysoké teplotě je člověk unavený a nesoustředěný. Stejně tak v chladu tělo vydává více energie a spotřebovává víc kyslíku. Dochází ke snížení pozornosti a efektivity práce.

## Slide 20: Optimální pracovní prostředí
Vlhkost jako v pralese?
Vlhkost vzduchu se odvíjí od typu budovy, vybavení prostor, množství lidí a venkovní vlhkosti. Důležitou roli hrají také živé rostliny a květiny.
Nízká vlhkost (méně než 20%) je nejen nepříjemná pro zaměstnance, ale také negativně ovlivňuje funkčnost technického vybavení. Naopak vysoká vlhkost (více než 70%) způsobuje srážení vlhkosti. Takové podmínky jsou ideální pro bakterie a plísně. Vlhké pracovní prostředí má negativní vliv na nemocnost zaměstnanců (časté záněty horních cest dýchacích).

## Slide 21: Závěr
Účelem technického zařízení budov je aby budova fungovala jako kompaktní celek a splňovala veškeré požadavky na provozování a nabízela optimální pracovní prostředí. Zároveň je důležité dělat taková opatření, která vedou k menší energetické náročnosti budovy a tím úspoře nákladů.

## Slide 22
Děkuji za pozornost.