## Slide 1: Technická zařízení budov XEM
Autor: Ing. Jaroslav Škrabal
28. 11. 2022
Olomouc

## Slide 2: Technická zařízení budov
Technická zařízení budov tvoří soubor činností podílejících se na stavu vnitřního prostředí budov a na jejich funkčním i uživatelském standardu.
V praxi se jedná o systémy vytápění, rozvody vody včetně odpadů, rozvody plynu, elektřiny, větrání, klimatizaci apod.
2/8

## Slide 3: Technická zařízení budov
Jedná se zejména o:
  rekonstrukce otopných soustav a tepelných zdrojů;
  regulace zdrojů tepla a otopných soustav;
  měření vody a tepla;
  instalace rozvodů vody;
  využití obnovitelných zdrojů energie (solární kolektory, tepelná čerpadla, fotovoltaické články apod.);
  provoz a servis tepelných zařízení;
  návrhy a realizace;
  opatření ke snížení tepelných ztrát budov;
  zateplení objektů, výměna oken, zateplení střech apod.)
3/8

## Slide 4: Technická zařízení budov
Technická zařízení budov jsou v dnešním stavitelském prostředí již součástí každé stavby.
Projektová dokumentace je v tomto ohledu nejzásadnější pro tvorbu optimálního prostředí budov a objektů.
Zákon č. 360/1992 Sb. Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě stanovuje podmínky pro zpracování technické dokumentace staveb.
4/8

## Slide 5: Technická zařízení budov
Jednotlivé části projektové dokumentace technických zařízení budov zpracovávají specialisté na dané oblasti (inženýrské sítě apod.)
Dodávku a realizace navržených řešení zajišťují specializované firmy či fyzické osoby.
Již při návrhu a výstavbě budov je však nutné, aby v předstihu byly uplatňovány požadavky a prostorové nároky, které budou technická zařízení vyžadovat.
Důležitým faktem je propojit a skloubit architektonické a estetické představy tvůrce stavby s požadavky konstrukčními, ekonomickými, ekologickými, legislativními apod.
5/8

## Slide 6: Technická zařízení budov
Technická zařízení budov zahrnuje obory:
  instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace);
  elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídící systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, počítačové sítě apod.);
  další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy apod.)
6/8

## Slide 7: Technická zařízení budov
Společným prvkem je skutečnost, že uvedené profese a zařízení zabezpečují „technické prostředí“ uvnitř staveb.
Těžištěm celého oboru jsou rozvody a hospodaření s nejrůznějšími formami energie.
7/8

## Slide 8: Děkuji za pozornost