## Slide 1: ENERGETICKÝ MANAGEMENT
1A. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY

## Slide 2: FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY
POROZUMĚNÍ ZÁKLADNÍM FYZIKÁLNÍM ZÁKONŮM A JEJICH PLATNOST PRO ENERGII

## Slide 3: OSNOVA
1. Energie
• Formy, transformace, jednotky
2. Termodynamika
• Zákony
• Stavová rovnice ideálního plynu
• Způsoby přenosu tepla
• Veličiny, jednotky, výpočty
3. Optimalizace

## Slide 4: VZNIK POJMU ENERGIE
základní pojetí bylo vytvořeno v polovině 19. století
vědci a filozofové hledali
– představu sjednocující všechny jevy,
– nějakou neměnnou vlastnost světa popisující skrytou jednotu neustálého procesu změn
1840 byla odhalena neměnná vlastnost světa nazvaná
ENERGIE

## Slide 5: CO JE TO ENERGIE?
Energii je těžké definovat jako abstraktní pojem, takže si pomůžeme příkladem:
způsobilost konat práci je vyjádřena
– schopností konat práci (potenciální energie)
– přeměnou této schopnosti na pohyb (kinetická energie)

## Slide 6: FORMY ENERGIE
Mechanická energie
Tepelná energie
Chemicky vázaná energie
Energie elektromagnetického záření (pole)
Elektrická energie

## Slide 7: TRANSFORMACE ENERGIE

## Slide 8: TRANSFORMACE ENERGIE

## Slide 9: ENERGIE
Energie se projevuje jako
  PRÁCE
  TEPLO

## Slide 10: TERMODYNAMIKA
Termodynamika studuje vztahy mezi:
  TEPLEM
  PRACÍ
  VNITŘNÍ ENERGIÍ SYSTÉMU

## Slide 11: TEPLO - ZÁKLADNÍ DEFINICE: FORMA ENERGIE KTERÁ VYCHÁZÍ ZE SÍLY ZPŮSOBUJÍCÍ POHYB
JEDNOTKY:
BTU - British thermal unit:
• množství tepla potřebné k ohřátí jedné libry vody o 1°F při hladině moře
kalorie:
• množství tepla potřebné pro ohřátí jednoho gramu vody o jeden °C
joule (jednotka soustavy SI):
• mechanická energie, která je potřebná k posunu tělesa po dráze 1 m silou 1 N ve směru pohybu

## Slide 12: VÝKON: PRÁCE ZA ČAS
JEDNOTKA VÝKONU:
Watt ... J/s = W
1 Watt je také výkon proudu 1 A při úbytku 1 V

## Slide 13: VNITŘNÍ ENERGIE - ZÁKLADNÍ DEFINICE
Vnitřní energie je definována jako energie související s náhodným neuspořádaným pohybem molekul
Vnitřní energie systému je úměrná jeho teplotě

## Slide 14: SYSTÉM
oblast v prostoru obsahující množství látky, jejíž chování zkoumáme
je oddělený od svého okolí hranicemi, které mohou být fyzikální nebo imaginární
UZAVŘENÝ SYSTÉM – hranicemi prochází pouze teplo a práce
OTEVŘENÝ SYSTÉM – hranicemi může procházet také hmota

## Slide 15: ZÁKONY TERMODYNAMIKY

## Slide 16: PRVNÍ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON
Zákon zachování energie:
  energie je vždy zachována, nemůže vznikat ani být zničena
  energie může být přeměňována z jedné formy do druhé

## Slide 17: DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON
pokud není do systému přidávána, ani ubírána energie, bude při všech přeměnách energie potenciální energie stavu vždy menší než ve stavu počátečním

## Slide 18: TŘETÍ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON
čistou pevnou látku nelze konečným pochodem ochladit na teplotu absolutní nuly

## Slide 19: C. P. SNOW
NEMŮŽETE VYHRÁT
  tj. nemůžete získat něco z ničeho, protože platí zákon zachování hmoty a energie
NEMŮŽETE REMIZOVAT
  nemůžete se vrátit do stejného energetického stavu, protože vždy vzroste neuspořádanost systému, vždy vzroste entropie
NEMŮŽETE OPUSTIT HRU
  absolutní nula je nedosažitelná

## Slide 20: ENTROPIE

## Slide 21: CHARLES PERCY SNOW
Charles Percy Snow, Baron Snow (15 October 1905 – 1 July 1980)
britský prozaik
dokázal především podat detailní popis sociálního prostředí, v němž se příběh odehrával

## Slide 22: PRÁCE - ZÁKLADNÍ DEFINICE: FORMA ENERGIE PŘENÁŠENÁ ROZDÍLEM TEPLOT
JEDNOTKA:
Joule
1 Newton * 1 metr = 1 Joule

## Slide 23: TRANSFORMACE ENERGIE A ÚČINNOST

## Slide 24: STAVOVÁ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU

## Slide 25: TERMODYNAMICKÉ DĚJE

## Slide 26: IDEÁLNÍ PLYN

## Slide 27: ZÁKLADNÍ JEDNOTKY

## Slide 28: PŘEVODY JEDNOTEK

## Slide 29: VÝHŘEVNOST A PRODUKCE EMISÍ CO2

## Slide 30: TEPELNÁ KAPACITA

## Slide 31: PŘÍKLAD 1

## Slide 32: PŘÍKLAD 2

## Slide 33: TEPELNÝ TOK MEZI DVĚMA OBJEKTY

## Slide 34: ZPŮSOBY PŘENOSU TEPLA – VEDENÍ (1)

## Slide 35: ZPŮSOBY PŘENOSU TEPLA – VEDENÍ (2)

## Slide 36: ZPŮSOBY PŘENOSU TEPLA – VEDENÍ (3)

## Slide 37: ZPŮSOBY PŘENOSU TEPLA - PROUDĚNÍ

## Slide 38: ZPŮSOBY PŘENOSU TEPLA - SÁLÁNÍ

## Slide 39: ZTRÁTY IZOLACÍ

## Slide 40: VEDENÍ A PŘESTUP TEPLA – ANALOGIE S ELEKTRICKÝM OBVODEM

## Slide 41: PŘÍKLAD

## Slide 42: OPTIMALIZACE - CHLAZENÍ

## Slide 43: OPTIMALIZACE - KOTEL